ALLEGATO M5 bis

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “MATERIALE PER OSTEOSINTESI PEDIATRICA” OCCORRENTI A AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA – II EDIZIONE PER UN PERIODO DI 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE PER ULTERIORI 12 MESI

16 LOTTI

QUESTIONARIO TECNICO

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE

Compilare una scheda per ciascun lotto partecipato

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ cap (________) il_______________________

residente a ___________________________________________________________   cap      (___________)

in Via ______________________________________________________________________ n.__________

C.F. ___________________________________________________________________________________

1 - □ in qualità di __________________________________________e legale rappresentante

oppure (barrare le casella corrispondente)

2 - □ in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data ____________________ dal Notaio in _________________________________________ Dott. __________________________________, repertorio n. _____________, e legale rappresentante

dell’impresa _____________________________________________________________________________

con sede legale in ___________________________________________________________ cap (________)

via ________________________________________________________________________ n.__________

sede operativa in ____________________________________________________________ cap (________)

via _________________________________________________________________________ n. _________

C.F. _________________________________ e P. IVA ________________________________________

di seguito “Impresa”,

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi

DICHIARA:

- che nei prodotti offerti nella presente procedura sono presenti tutti i requisiti minimi (pena esclusione), previsti nel Capitolato tecnico e, segnatamente:

N.B. AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA (REQUISITI DI MINIMA E CRITERI DI VALUTAZIONE) LA COMMISSIONE GIUDICATRICE TERRÀ IN CONSIDERAZIONE SOLO I CODICI DEI PRODOTTI INDICATI NELL’OFFERTA SILENTE.

| Lotto 1 VITE CONICA ASTRAGALICA (RETROGRADA) NON CANNULATA IN TITANIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrizione requisito | Presenza Barrare Si/No |  | Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |
| Caratteristiche tecniche minime |  |  |  |  |
| Diverse lunghezze a partire da 2,5 cm fino a 4,5 cm |  | Si | No | Elencare misure offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |
| almeno due diametri da 6,5 mm a 8 mm nella parte più larga |  | Si | No | Elencare misure offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |
| La vite conica dovrà avere un filetto con passo adatto all’inserimento nell’osso spongioso dell’astragalo e che impedisca la sua espulsione sotto carico. |  | Si | No |  |
| Materiale: titanio |  | Si | No |  |
| Criteri di valutazione |  |  |  |  |
|  |  | Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |  |  |
| Gamma diametri e tipologia delle viti |  | Indicare il numero e tipologia Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Minore intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte |  | Indicare intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere |  |  |  |  |

| Lotto 2 - VITE CONICA ASTRAGALICA (RETROGRADA) NON CANNULATA IN ACCIAIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrizione requisito | Presenza Barrare Si/No |  | Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |
| Caratteristiche tecniche minime |  |  |  |  |
| Diverse lunghezze a partire da 2,5 cm fino a 4,5 cm |  | Si | No | Elencare misure offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |
| Almeno due diametri da 6,5 mm a 8 mm nella parte più larga |  | Si | No | Elencare misure offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |
| La vite conica dovrà avere un filetto con passo adatto all’inserimento nell’osso spongioso dell’astragalo e che impedisca la sua espulsione sotto carico. |  | Si | No |  |
| Materiale: acciaio |  | Si | No |  |
| Criteri di valutazione |  |  |  |  |
|  |  | Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |  |  |
| Gamma diametri e tipologia delle viti |  | Indicare il numero e tipologia Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Minore intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte |  | Indicare intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere |  |  |  |  |

| Lotto 3 - VITE CONICA ASTRAGALICA (RETROGRADA) CANNULATA IN TITANIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrizione requisito | Presenza Barrare Si/No |  | Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |
| Caratteristiche tecniche minime |  |  |  |  |
| Diverse lunghezze a partire da 2,5 cm fino a 4,5 cm |  | Si | No | Elencare misure offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |
| Almeno due diametri da 6,5 mm a 8 mm nella parte più larga |  | Si | No | Elencare misure offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |
| La vite conica dovrà avere un filetto con passo adatto all’inserimento nell’osso spongioso dell’astragalo e che impedisca la sua espulsione sotto carico. |  | Si | No |  |
| Materiale: titanio |  | Si | No |  |
| Criteri di valutazione |  |  |  |  |
|  |  | Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |  |  |
| Gamma diametri e tipologia delle viti |  | Indicare il numero e tipologia Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Minore intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte |  | Indicare intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere |  |  |  |  |

| Lotto 4 - VITE CONICA ASTRAGALICA (RETROGRADA) CANNULATA IN ACCIAIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrizione requisito | Presenza Barrare Si/No |  | Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |
| Caratteristiche tecniche minime |  |  |  |  |
| Diverse lunghezze a partire da 2,5 cm fino a 4,5 cm |  | Si | No | Elencare misure offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |
| Almeno due diametri da 6,5 mm a 8 mm nella parte più larga |  | Si | No | Elencare misure offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |
| La vite conica dovrà avere un filetto con passo adatto all’inserimento nell’osso spongioso dell’astragalo e che impedisca la sua espulsione sotto carico. |  | Si | No |  |
| Materiale: acciaio |  | Si | No |  |
| Criteri di valutazione |  |  |  |  |
|  |  | Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |  |  |
| Gamma diametri e tipologia delle viti |  | Indicare il numero e tipologia Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Minore intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte |  | Indicare intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere |  |  |  |  |

| Lotto 5 - VITE CALCANEARE (ANTEROGRADA) IN TITANIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrizione requisito | Presenza Barrare Si/No |  | Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |
| Caratteristiche tecniche minime |  |  |  |  |
| Diametro adeguato (da 5 a 7 mm circa della parte filettata) |  | Si | No |  |
| Altezze della testa variabili per essere adattabile ai vari piedi. |  | Si | No |  |
| Lunghezza totale della vite da 20 mm a 30 mm |  | Si | No |  |
| Materiale: titanio |  | Si | No |  |
| Criteri di valutazione |  |  |  |  |
|  |  | Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |  |  |
| Gamma diametri e tipologia delle viti |  | Indicare il numero e tipologia Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Minore intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte |  | Indicare intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere |  |  |  |  |

| Lotto 6 - VITE CALCANEARE (ANTEROGRADA) IN ACCIAIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrizione requisito | Presenza Barrare Si/No |  | Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |
| Caratteristiche tecniche minime |  |  |  |  |
| Diametro adeguato (da 5 a 7 mm circa della parte filettata) |  | Si | No |  |
| Altezze della testa variabili per essere adattabile ai vari piedi. |  | Si | No |  |
| Lunghezza totale della vite da 20 mm a 30 mm |  | Si | No |  |
| Materiale: acciaio |  | Si | No |  |
| Criteri di valutazione |  |  |  |  |
|  |  | Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |  |  |
| Gamma diametri e tipologia delle viti |  | Indicare il numero e tipologia Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Minore intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte |  | Indicare intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere |  |  |  |  |

| Lotto 7 - PROTESI PER PIEDE PIATTO / IMPIANTO ENDOSENOTARSICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrizione requisito | Presenza Barrare Si/No |  | Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |
| Caratteristiche tecniche minime |  |  |  |  |
| Almeno quattro dimensioni |  | Si | No | Indicare il numero Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |
| Filo guida dedicato che presenti un adeguato filetto per consentirne la stabilità a livello del seno del tarso e piccoli fori/fessure attraverso i quali l’osso possa, penetrando al loro interno, stabilizzarla |  | Si | No |  |
| Testa della vite a brugola |  | Si | No |  |
| Criteri di valutazione |  |  |  |  |
|  |  | Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |  |  |
| Gamma viti |  | Indicare il numero Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Presenza di testa torx |  |  |  |  |
| Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere |  |  |  |  |

| Lotto 8 - PLACCHE A OTTO PER EPIFISIODESI (CRESCITA GUIDATA) IN TITANIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrizione requisito | Presenza Barrare Si/No |  | Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |
| Caratteristiche tecniche minime |  |  |  |  |
| Almeno tre dimensioni da 12 mm a 20 mm di lunghezza |  | Si | No | Elencare misure offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |
| Con alloggiamenti per le viti coniche o tronco coniche in modo da permettere il movimento della testa della vite all’interno del suo alloggiamento nella placca. Tale movimento angolare dovrà essere di almeno 20° per ogni singola vite |  | Si | No |  |
| La placchetta dovrà possedere un foro centrale per permettere il passaggio del filo guida posto nella cartilagine di accrescimento |  | Si | No |  |
| Il complesso vite placca non dovrà essere più alto (sporgente) di 4,0 mm circa (basso profilo) |  | Si | No |  |
| Viti cannulate e non cannulate in titanio completamente filettate autofilettanti, con testa a brugola |  | Si | No |  |
| Varie lunghezze a partire da 16 mm fino a 32 mm. |  | Si | No | Elencare misure offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |
| Fili guida non filettati di diametro inferiore a 1,5 mm |  | Si | No |  |
| Materiale: Titanio |  | Si | No |  |
| Criteri di valutazione |  |  |  |  |
|  |  | Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |  |  |
| Minore intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte |  | Indicare intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Gamma della lunghezza e della forma delle placche |  | Indicare il numero e forma Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere |  |  |  |  |

| Lotto 9 - PLACCHE A OTTO PER EPIFISIODESI (CRESCITA GUIDATA) IN ACCIAIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrizione requisito | Presenza Barrare Si/No |  | Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |
| Caratteristiche tecniche minime |  |  |  |  |
| Almeno tre dimensioni da 12 mm a 20 mm di lunghezza |  | Si | No | Elencare misure offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |
| Con alloggiamenti per le viti coniche o tronco coniche in modo da permettere il movimento della testa della vite all’interno del suo alloggiamento nella placca. Tale movimento angolare dovrà essere di almeno 20° per ogni singola vite |  | Si | No |  |
| La placchetta dovrà possedere un foro centrale per permettere il passaggio del filo guida posto nella cartilagine di accrescimento |  | Si | No |  |
| Il complesso vite placca non dovrà essere più alto (sporgente) di 4,0 mm circa (basso profilo) |  | Si | No |  |
| Viti cannulate e non cannulate in titanio completamente filettate autofilettanti, con testa a brugola |  | Si | No |  |
| Varie lunghezze a partire da 16 mm fino a 32 mm. |  | Si | No | Elencare misure offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |
| Fili guida non filettati di diametro inferiore a 1,5 mm |  | Si | No |  |
| Materiale: acciaio amagnetico |  | Si | No |  |
| Criteri di valutazione |  |  |  |  |
|  |  | Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |  |  |
| Minore intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte |  | Indicare intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Gamma della lunghezza e della forma delle placche |  | Indicare il numero lunghezze e forma Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere |  |  |  |  |

| Lotto 10 - FILI RIASSORBIBILI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrizione requisito | Presenza Barrare Si/No |  | Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |
| Caratteristiche tecniche minime |  |  |  |  |
| Fili riassorbibili da 1,5 mm a 3,5 mm di diametro |  | Si | No | Elencare misure offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |
| Tagliabili della lunghezza voluta con un semplice tronchese per fili in acciaio od altro idoneo tagliente |  | Si | No |  |
| Strumentario per il loro posizionamento |  | Si | No |  |
| Tali fili debbono avere un modulo di elasticità simile a quello dell’osso ed una resistenza il più possibile uguale a quella dei fili di acciaio |  | Si | No |  |
| Criteri di valutazione |  |  |  |  |
|  |  | Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |  |  |
| Identificazione dei componenti |  |  |  |  |
| Gamma dei fili |  | Indicare il numero Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Maggior tempo di riassorbimento (non inferiore a 30 giorni) |  |  |  |  |
| Resistenza meccanica sovrapponibile a quella dei fili non riassorbibili |  |  |  |  |
| Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere |  |  |  |  |

| Lotto 11 - VITI CANNULATE DA 6 MM O 7 MM DI DIAMETRO CILINDRICHE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrizione requisito | Presenza Barrare Si/No |  | Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |
| Caratteristiche tecniche minime |  |  |  |  |
| Viti cannulate da 6 mm o da 7 mm. di diametro |  | Si | No | Elencare misure offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |
| Lunghezza da 60 mm a 130 mm, con differenze fra una e l’alta di 5 mm |  | Si | No | Elencare misure offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |
| Parzialmente filettate con testa a brugola o torx e con un sistema di tenuta della vite che agevoli la rimozione |  | Si | No |  |
| Il filetto della vite dovrà essere a passo ampio in modo da poter essere solidamente ancorato al tessuto osseo spongioso |  | Si | No |  |
| Rondelle in acciaio di adeguate dimensioni, piatte su un lato e coniche dall’altro, compatibili con la vite |  | Si | No |  |
| Materiale: acciaio amagnetico |  | Si | No |  |
| Criteri di valutazione |  |  |  |  |
|  |  | Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |  |  |
| Gamma diametri e tipologia delle viti |  | Indicare il numero diametri e tipologia viti Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Minore intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte |  | Indicare intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere |  |  |  |  |

| Lotto 12 - CHIODI ENDOMIDOLLARI TELESCOPICI PER IL TRATTAMENTO DELL’OSTEOGENESI IMPERFETTA O ALTRE PATOLOGIE IN ACCIAIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrizione requisito | Presenza Barrare Si/No |  | Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |
| Caratteristiche tecniche minime |  |  |  |  |
| Chiodi in acciaio telescopici per tibia, femore e omero |  | Si | No |  |
| Varie lunghezze (da 195 mm a 415 mm) |  | Si | No | Elencare misure offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |
| Vari diametri (da 3,2 mm a 6,5 mm) |  | Si | No | Elencare misure offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |
| Che possano essere impiantati anche in ossa fragili quali quelle dell’O.I. per ridurre l’immobilizzazione gessata nel trattamento delle fratture e delle deformità dei pazienti |  | Si | No |  |
| I chiodi debbono avere degli adeguati mezzi di fissaggio a livello dell’articolazione e/o delle cartilagini di accrescimento al fine di permettere lo scorrimento del maschio all’interno della parte cannulata del chiodo stesso durante l’accrescimento. |  | Si | No |  |
| Materiale: acciaio amagnetico |  | Si | No |  |
| Criteri di valutazione |  |  |  |  |
|  |  | Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |  |  |
| Gamma delle lunghezze dei chiodi |  | Indicare il numero Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere |  |  |  |  |

| Lotto 13 - CHIODO ENDOMIDOLLARE PER FRATTURE DI FEMORE E/O TIBIA NEGLI ADOLESCENTI (PICCOLI DIAMETRI) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrizione requisito | Presenza Barrare Si/No |  | Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |
| Caratteristiche tecniche minime |  |  |  |  |
| Chiodi endomidollari bloccabili prossimalmente e distalmente in modo sia dinamico che statico |  | Si | No |  |
| diametri a partire da 7 mm fino a 10 mm |  | Si | No | Elencare misure offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |
| Con offset per introduzione dal gran trocantere o dall’apofisi tibiale anteriore |  | Si | No |  |
| Il chiodo dovrà essere dotato dell’apposito strumentario per l’applicazione e la rimozione. |  | Si | No |  |
| Ogni vite deve essere confezionata in singola confezione sterile e rintracciabile. |  | Si | No |  |
| Le confezioni delle viti dovranno riportare in maniera chiara e di facile lettura le dimensioni delle stesse |  | Si | No |  |
| Materiale: Titanio o acciaio amagnetico |  | Si | No |  |
| Criteri di valutazione |  |  |  |  |
|  |  | Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |  |  |
| Gamma delle lunghezze dei chiodi |  | Indicare il numero Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Identificazione codici |  |  |  |  |
| Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere |  |  |  |  |

| Lotto 14 - VITI CANNULATE RIASSORBIBILI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrizione requisito | Presenza Barrare Si/No |  | Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |
| Caratteristiche tecniche minime |  |  |  |  |
| Le viti debbono essere cannulate ed avere la stessa resistenza meccanica alle forze di taglio e compressione di quelle in metallo |  | Si | No |  |
| Tale resistenza si deve mantenere (dimostrata da prove scientifiche inconfutabili) per almeno 60 gg prima di iniziare il decadimento dovuto al riassorbimento |  | Si | No |  |
| Devono presentare diverse lunghezze e diametri |  | Si | No | Elencare misure offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |
| Il filetto deve essere disponibile per tutta la lunghezza della vite oppure solo nella parte terminale (vite a richiamo). |  | Si | No |  |
| Materiale: Titanio o acciaio amagnetico |  | Si | No |  |
| Criteri di valutazione |  |  |  |  |
|  |  | Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |  |  |
| Gamma viti |  | Indicare il numero Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Identificazione codici |  |  |  |  |
| Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere |  |  |  |  |

| Lotto 15 - CHIODI ENDOMIDOLLARI TIBIALI PER ALLUNGAMENTO DEGLI ARTI (TIBIA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrizione requisito | Presenza Barrare Si/No |  | Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |
| Caratteristiche tecniche minime |  |  |  |  |
| Diametri da 8 mm a 12,5 mm e lunghezze da 155 mm a 370 mm |  | Si | No | Elencare misure offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |
| Con magnete al suo interno o in posizione sottocutanea collegato al meccanismo di allungamento/accorciamento dello stesso. |  | Si | No |  |
| Il magnete deve essere comandabile dall’esterno. |  | Si | No |  |
| Il chiodo dovrà avere la possibilità di essere accorciato o allungato, senza che si debba sottoporre il paziente ad un ulteriore intervento. |  | Si | No |  |
| Debbono essere fornite le apposite viti di bloccaggio del chiodo sia a livello prossimale che distale. |  | Si | No |  |
| Il chiodo dovrà essere dotato dell’apposito strumentario per l’applicazione e la rimozione. |  | Si | No |  |
| Chiodi e viti in confezione monouso sterile |  | Si | No |  |
| Materiale: Titanio |  | Si | No |  |
| Criteri di valutazione |  |  |  |  |
|  |  | Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |  |  |
| Gamma misure (diametri e lunghezze) |  | Indicare il numero Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere |  |  |  |  |

| Lotto 16 - CHIODI ENDOMIDOLLARI FEMORALI PER ALLUNGAMENTO DEGLI ARTI (FEMORE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descrizione requisito | Presenza Barrare Si/No |  | Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |
| Caratteristiche tecniche minime |  |  |  |  |
| Diametri da 8,5 mm a 12,5 mm e lunghezze da 165 mm a 365 mm |  | Si | No | Elencare misure offerte Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |
| Con magnete al suo interno o in posizione sottocutanea collegato al meccanismo di allungamento/accorciamento dello stesso. |  | Si | No |  |
| Il chiodo dovrà avere la possibilità di essere applicato o dalla fossetta trocanterica o dall’apice del trocantere così come per via retrograda dalla gola intercondiloidea |  | Si | No |  |
| Il magnete deve essere comandabile dall’esterno. |  | Si | No |  |
| Il chiodo dovrà avere la possibilità di essere accorciato o allungato, senza che si debba sottoporre il paziente ad un ulteriore intervento. |  | Si | No |  |
| Debbono essere fornite le apposite viti di bloccaggio del chiodo sia a livello prossimale che distale. |  | Si | No |  |
| Il chiodo dovrà essere dotato dell’apposito strumentario per l’applicazione e la rimozione. |  | Si | No |  |
| Chiodi e viti in confezione monouso sterile |  | Si | No |  |
| Materiale: Titanio |  | Si | No |  |
| Criteri di valutazione |  |  |  |  |
|  |  | Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata |  |  |
| Gamma misure (diametri e lunghezze) |  | Indicare il numero Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell’offerta silente |  |  |
| Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere |  |  |  |  |

NB. Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già presenti aggiornati e immediatamente scaricabili dalle banche dati ufficiali del Ministero della Salute, le ditte concorrenti potranno astenersi dalla presentazione, indicando nell’elenco il link a cui collegarsi per scaricare il documento.>

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui al documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”.

Per le prescrizioni inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara.